主要检验仪器目录

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 精度或重要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 | LC3300 | 流速精确度：±0.3 |
| 2 | 紫外分光光度计 | UV754PC | 波长范围：190-1100nm |
| 3 | 电热恒温培养箱 | DGT-G82A | 温控范围：5℃-65℃，温度波动≤±0.5℃ |
| 4 | 隔水式恒温培养箱 | GH-360 | 控温范围：5℃-65℃，温度波动：±0.5℃ |
| 5 | 电热恒温鼓风烘箱 | DGT-G82A | 控温范围：50-200℃，温度波动：±1℃ |
| 6 | 箱式电阻炉（温控仪） | SXZ-4-10 | 额定温度：1000℃，升温时间：60分 |
| 7 | 抗生素效价测定仪 | ZY-300IV | 内径：80-90mm |
| 8 | 电子天平 | AUW220D | 量程：40/80/220g，偏差：0.02/0.05/0.1g |
| 9 | 电子天平 | JA 1003N | 标准偏差：20mg |
| 10 | 自动电位滴定仪 | ZD-2（A） | 搅拌转速：0-2000转/分 |
| 11 | 永停滴定仪 | ZYT-1 | 搅拌转速：0-2000转/分 |
| 12 | 熔点仪 | YRT-3 | 升温速率偏差：＜5% 熔点精度＜200℃不大于±0.5℃，＞200℃不大于±1.0℃ |
| 13 | 圆盘旋光仪 | WSG-4 | 测定范围：±180° |
| 14 | 酸度计 | PHS-3C | 测量范围：PH：（0-14.00） 基本误差：±0.02PH±1个字 |
| 15 | 水份快速测定仪 | MB25 | 水分测定准确性：±0.2% 恒温精度：±2℃ |
| 16 | 生物显微镜 | FL-306A | -- |
| 17 | 三用紫外分析仪 | ZF-6 | 滤光片在254nm外透光率≮20%，在365nm外透光率≮30% |
| 18 | 手提式蒸汽灭菌器 | YX-280B | 消毒桶容积：18L |
| 19 | 电子恒温水浴锅 | HH-S4 | 温控范围-100℃ 波动度：≤±1℃ |
| 20 | 电子天平（百分之一） | JE2001 | 量程：2000g |
| 21 | 电热真空干燥箱 | DZF-6050 AB | 控温范围：室温＋1～250℃， 真空度＜133Pa |
| 22 | 离心机 | 80-2 | 转速范围：0-4000转/分 频率：50HZ |
| 23 | 澄明度检测仪 | YY-Ⅱ型 | 照度范围：1000-6000LX |

英格瑞实验室常规测试项目

1、抗生素及化学药品常规理化鉴别、含量测定、效价测定

2、中药材及提取物显微分析、薄层鉴别、含量测定

3、无菌及微生物限度检测

4、微生物活菌数测定、形态鉴定